## ปร.6
แบบ ปร.6
สรุปผลการประมาณราคากลาง
กลุ่มงาน/งาน สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 10 และ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น11
สถานที่ก่อสร้าง อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล และอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เสนอราคาโดย.................................................................................................................................... |  |  |  | เมื่อวันที่......................................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | รวมค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติ Call Center อาคารรุ่งโรจน์ ชั้น 10
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
2 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบไฟฟ้า"
3 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร"งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร"
4 | หมวดค่าดำเนินการและประสานงานฝ่ายอาคาร
5 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทํา / งานตกแต่งภาย
6 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  | 0
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร ( ศูนย์บาทถ้วน )
ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

## ปร.5_งานก่อสร้าง
แบบ ปร.5
แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร
กลุ่มงาน/งาน สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 10 และ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น11
สถานที่ก่อสร้าง อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล และอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
แบบเลขที่ |  | ตามแบบ ปร.4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เสนอราคาโดย.................................................................................................................................... |  |  |  | เมื่อวันที่............................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ | ก่อน VAT | ค่าดำเนินการ+กำไร
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | 1.2926 | 0 |  | 0 | 0
2 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบไฟฟ้า" |  | 1.2926 | 0 |  | 0 | 0
3 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร"งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร" |  | 1.2926 | 0 |  | 0 | 0
4 | หมวดค่าดำเนินการและประสานงานฝ่ายอาคาร |  | 1.2926 | 0 |  | 0 | 0
5 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทํา |  | 1.2926 | 0 |  |  | 0
เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
ตัวอักษร ( ศูนย์บาทถ้วน )
ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

## ปร.5_ครุภัณฑ์
แบบ ปร.5
แบบสรุปคุรุภัณฑ์
กลุ่มงาน/งาน สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 10 และ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น11
สถานที่ก่อสร้าง อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล และอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
แบบเลขที่ |  | ตามแบบ ปร.4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เสนอราคาโดย.................................................................................................................................... |  |  |  | เมื่อวันที่............................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | 1.XXX
2 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร"งานระบบไฟฟ้า" |  | 1.XXX
3 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร" |  | 1.XXX
5 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทํา |  | 1.2926 | 0
เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
ตัวอักษร ( ศูนย์บาทถ้วน )
ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

## ปร.4
แบบ ปร.4
(แผ่นที่...)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 10 และ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น11
สถานที่ก่อสร้าง อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล และอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบเลขที่
เสนอราคาโดย.................................................................................................................................... |  |  |  |  | เมื่อวันที่ .................................................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
1.1 | 1. งานเตรียมการทั่วไป | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.1 | งานวัสดุปกคลุมพื้นที่ปรับปรุง + ป้องกันฝุ่น+ส่วนกลางที่ AIA ชั้น 11 | 128.91 | ตร.ม
1.1.2 | งานวัสดุปกคลุมพื้นที่ปรับปรุง + ป้องกันฝุ่น+ส่วนกลางที่ อาคารรุ่งโรจน์ ชั้น 10 | 300 | ตร.ม
1.1.3 | งานริ้อถอนโยกย้าย พื้น, ผนัง, ประตู, เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ ที่ไม่กำหนดในแบบ เอาจากหน้างานไปเก็บหรือไปทิ้ง ชั้น 11 เดิม | 1 | งาน
| งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร AIA ชั้น11ให้อยู่ในสภาพเดิม | 64 | ตร.ม | [6 empty] | #DIV/0! | 0
1.1.4 | WALL FINISHING
1.1.5 | ผนังทาสี SuperShield Duraclean D100 | 200 | ตร.ม
1.1.6 | FLOOR FINISHING
1.1.7 | ลอกสีพื้น Epoxy แล้วทำคืนเป็นคอนกรีตเปลือย | 128.91 | ตร.ม
งานชนย้ายครุภัณฑ์จากอาคารเอไอเอฯ ชั้น 11 (สนง.เดิม)ไปยังอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 10(อาคารใหม่)
1.1.8 | ขนย้ายครุภัณฑ์จำนวน 75 ชุดเพื่อติดตั้งที่อาคารใหม่ | 1 | งาน
1.2 | หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน
อาคารรุ่งโรจน์ ชั้น 10
| กลุ่ม 1 ทำหน้าที่โทรศัพท์ติดตามหนี้ |  | ตร.ม | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
SIGNAGE
| ป้ายชื่อ Zone | 1 | รายการ
| กลุ่ม 2 ทำหน้าที่ Call center |  | ตร.ม | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
SIGNAGE
| ป้ายชื่อ Zone | 1 | รายการ
| ห้อง Pantry |  | ตร.ม | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.7 | งานริ้อถอนชักโครกห้องน้ำผู้พิการ, เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ ที่ไม่กำหนดในแบบ เอาจากหน้างานไปเก็บหรือไปทิ้ง | 1 | งาน
WALL STRUCTURE
1.2.8 | ผนังโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี กรุผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. สูงชนฝ้าเพดานเดิม | 52 | ตร.ม
WALL FINISHING
1.2.9 | ผนังทาสี SuperShield Duraclean D100 | 124 | ตร.ม
BUILT-IN FURNITURE
1.2.10 | ติดตั้งอ่างล้างจาน ในห้องน้ำผู้พิการ | 2 | รายการ
1.2.11 | ติดตั้งปั๊มชู๊ตน้ำเสียไปยังท่อระบายน้ำ (อ่างล้างจาน) | 1 | รายการ
DOOR
1.2.12 | ขนาด 950x2800 มม. ประตูบานเปิดเดี่ยว ทำจากโครงไม้กรุไม้อัด ปิดพลาสติกลามิเนต ความหนารวม 3.5 ซม. เซาะร่อง 5มม.ทำสีเทียบพลาสติกลามิเทต/ กรอบ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 มม. | 1 | บาน
SIGNAGE
1.2.13 | ป้ายชื่อห้อง | 1 | รายการ
| ห้อง SERVER |  | ตร.ม | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.14 | งานริ้อถอน เจาะผนัง เพื่อทำประตู | 1 | งาน
WALL STRUCTURE
1.2.15 | ผนังโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี กรุผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. สูงชนฝ้าเพดานเดิม | 34 | ตร.ม
WALL FINISHING
1.2.16 | ผนังทาสี SuperShield Duraclean D100 | 108 | ตร.ม
DOOR
1.2.17 | ขนาด 950x2800 มม. ประตูบานเปิดเดี่ยว ทำจากโครงไม้กรุไม้อัด ปิดพลาสติกลามิเนต ความหนารวม 3.5 ซม. เซาะร่อง 5มม.ทำสีเทียบพลาสติกลามิเทต/ กรอบ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 มม. | 1 | บาน
1.2.18 | ติดตั้งAccess Control | 1 | ชุด | [5 empty] | ใช้เครื่องเดิมที่ย้ายจากอาคารเดิม
1.2.19 | ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU | 2 | เครื่อง
1.2.20 | ติดตั้งTimer ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ | 2 | ชุด
| พื้นที่ส่วนกลาง (บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ) | 64 | ตร.ม | [6 empty] | #DIV/0! | 0
DOOR ประตูกั้นหน้าลิฟท์ที่จะเดินไปห้องน้ำ
1.2.21 | ขนาด 950x2800 มม. ประตูบานเปิดเดี่ยว ทำจากโครงไม้กรุไม้อัด ปิดพลาสติกลามิเนต ความหนารวม 3.5 ซม. เซาะร่อง 5มม.ทำสีเทียบพลาสติกลามิเทต/ กรอบ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 มม. | 2 | บาน
1.2.22 | ติดตั้งAccess control | 1 | ชุด
1.2.23 | ก่อพื้นเพื่อให้แม่บ้านสามารถซักผ้าขี้ริ้วได้ในห้องน้ำหญิง | 1 | รายการ
1.2.24 | ติดตั้งปั๊มชู๊ตน้ำเสียไปยังท่อระบายน้ำ (ซักผ้าฯ) | 1 | รายการ
1.2.25 | งานริ้อถอน เจาะผนัง เพื่อทำประตู | 1 | งาน
DOOR ประตูเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ส่วนกลาง
1.2.26 | ขนาด 950x2800 มม. ประตูบานเปิดเดี่ยว ทำจากโครงไม้กรุไม้อัด ปิดพลาสติกลามิเนต ความหนารวม 3.5 ซม. เซาะร่อง 5มม.ทำสีเทียบพลาสติกลามิเทต/ กรอบ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 มม. | 1 | บาน
1.2.27 | ถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ | 6 | ถัง
| งานผนังตกแต่งพร้อมโลโก้กยศ. (บริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน) | 3 | ม.
1.2.28 | ผนังตกแต่งพร้อมโลโก้กยศ. | 1 | งาน
1.2.29 | งานติดตั้ง Access Control ประตูบานเลื่อน | 1 | ชุด
รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม
2 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบไฟฟ้า" | [7 empty] | รายละเอียดตามTOR
2 | งานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร อาคารรุ่งโรจน์ ชั้น 10
2.1 | งานเตรียมการทั่วไป | [9 empty] | 0
2..1.1 | งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า | 1 | งาน
2.2 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Main Equipment)
2.2.1 | ชุดตู้ คอนซูมเมอร์ | 2 | ตู้ | [6 empty] | F6
2.3 | ท่อร้อยสาย Conduit & Wireway
2.3.1 | Wireway 4x4 2x4, Flex, Box ,EMT 1/2" 3/4", ข้อต่อ, ข้องอ, ราง WW, อุปกรณ์จับยึด | 1 | ชุด
2.3.2 | Service Charge ทำงานนอกเวลาทำการ วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ | 1 | งาน
F6
2.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wiring, IE01(THW),750V 70C
2.4.1 | เดินสายไฟฟ้าเมน 2x4/2.5 พร้อม Baker 20 Amp. สำหรับตู้ Rack เข้าสายแบบหัวจรวดตัวเมีย | 2 | เส้น | [6 empty] | F6
2.4.2 | เดินสายไฟฟ้าเมน 2x4/2.5 พร้อม Baker 20 Amp. สำหรับ PC | 23 | เส้น | [6 empty] | F6
2.4.3 | เดินสายไฟฟ้า 2x2.5/2.5 พร้อมกล่องและปลั๊กไฟ Panasonic สำหรับ PC | 230 | จุด | [6 empty] | F6
2.4.4 | เดินสายไฟฟ้าเมน 2x4/2.5 พร้อม Baker 20 Amp. สำหรับ Printer & Xerox | 1 | เส้น | [6 empty] | F6
2.4.5 | เดินสายไฟฟ้า 2x2.5/2.5 พร้อมกล่องและปลั๊กไฟ Panasonic สำหรับ Printer & Xerox | 10 | จุด | [6 empty] | F6
2.4.6 | เดินสายไฟฟ้าเมน 2x4/2.5 พร้อม Baker 20 Amp. สำหรับ เครื่องบันทึกเวลา | 1 | เส้น | [6 empty] | F6
2.4.7 | เดินสายไฟฟ้า 2x2.5/2.5 พร้อมกล่องและปลั๊กไฟ Panasonic สำหรับ เครื่องบันทึกเวลา | 3 | จุด | [6 empty] | F6
2.4.8 | เดินสายไฟฟ้าเมน 2x4/2.5 พร้อม Baker 20 Amp. สำหรับ Printer | 1 | เส้น | [6 empty] | F6
2.4.9 | เดินสายไฟฟ้า 2x2.5/2.5 พร้อมกล่องและปลั๊กไฟ Panasonic สำหรับ Printer | 4 | จุด | [6 empty] | F6
รวมราคาหมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบไฟฟ้า อาคารรุ่งโรจน์ ชั้น 10"
3 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร" | [7 empty] | รายละเอียดตามTOR
3 | งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร อาคารรุ่งโรจน์ ชั้น 10
3.1 | งานเตรียมการทั่วไป
3.1.1 | งานเขียนแบบระบบ LAN | 1 | งาน
3.2 | อุปกรณ์ (Main Equipment)
3.2.1 | CAT6 24 Port Patch panal (1U) สำหรับ PC | 10 | อัน | [6 empty] | F6
3.2.2 | CAT6 24 Port Patch panal (1U) สำหรับ Access Point | 1 | อัน | [6 empty] | F6
3.2.3 | สาย LAN Patch Cord ระหว่าง Switch กับ Path Panel ยาว 3 เมตร | 250 | เส้น | [6 empty] | F6
3.2.4 | สาย LAN Patch Cord สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยาว 1.5 เมตร | 240 | เส้น | [6 empty] | F6
3.2.5 | สาย LAN Patch Cord สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ยาว 3 เมตร | 10 | เส้น | [6 empty] | F6
3.2.6 | Wireway 4x4 2x4, Flex, Box ,EMT 1/2" 3/4", ข้อต่อ, ข้องอ, ราง WW, อุปกรณ์จับยึด | 1 | ชุด
3.3 | Data & cabling and Accessories
3.3.1 | เดินสาย LAN Cat 6 UTP Cable Indoor, สำหรับ PC พร้อมเต้ารับฝั่ง User | 230 | จุด | [6 empty] | F6
3.3.2 | เดินสาย LAN Cat 6 UTP Cable Indoor, สำหรับ Access Point พร้อมเข้าหัวทั้ง 2 ด้าน | 4 | จุด | [6 empty] | F6
3.3.3 | เดินสาย LAN Cat 6 UTP Cable Indoor, สำหรับ Printer & Xerox พร้อมเต้ารับฝั่ง User | 10 | จุด | [6 empty] | F6
3.3.4 | เดินสาย LAN Cat 6 UTP Cable Indoor, สำหรับ เครื่องบันทึกเวลา พร้อมเต้ารับฝั่ง User | 3 | จุด | [6 empty] | F6
3.3.5 | เดินสาย LAN Cat 6 UTP Cable Indoor, สำหรับ กล้องวงจรปิด พร้อมเข้าหัวทั้ง 2 ด้าน | 16 | จุด
3.4 | Commissioning & Testing
3.4.1 | Test สาย LAN สำหรับ PC | 230 | จุด
3.4.2 | Test สาย LAN สำหรับ Access Point | 4 | จุด
3.4.3 | Test สาย LAN สำหรับ Printer & Xerox | 10 | จุด
3.4.4 | Test สาย LAN สำหรับ เครื่องบันทึกเวลา | 3 | จุด
3.4.5 | Test สาย LAN สำหรับ กล้องวงจรปิด | 16 | จุด
3.4.6 | เข้าสายที่ Patch panal สำหรับ PC | 10 | อัน
3.4.7 | เข้าสายที่ Patch panal สำหรับ Printer & Xerox | 1 | อัน
3.4.8 | ติดตั้งอุปกรณ์ Cable Management พร้อมจัดสาย LAN ภายในตู้ Rack | 6 | อัน
3.4.9 | Service Charge ทำงานนอกเวลาทำการ วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ | 1 | งาน
3.5 | กล้องวงจรปิดชนิด IP พร้อมระบบบันทึกภาพ ชุดควบคุมและแสดงผล
3.5.1 | กล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งภายในอาคาร | 16 | ตัว
3.5.2 | อุปกรณ์บันทึกภาพ สามารถบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน | 1 | ตัว
3.5.3 | อื่นๆ ระบุ...
| รวมราคาหมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร อาคารรุ่งโรจน์ ชั้น10" | [6 empty] | 0
4 | หมวดค่าดำเนินการและประสานงานฝ่ายอาคาร
4.1 | ค่าประกันภัยการตกแต่งพื้นที่ (กรณีพื้นที่>2,000ตร.ม.) | 1 | รายการ | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | เรทของฝ่ายอาคาร
4.2 | เงินมัดจำประกันความเสียหาย (กรณีพื้นที่>1,000ตร.ม.) | 1 | รายการ | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | ฝ่ายอาคารคิดมัดจำในพื้นที่เช่าของกองทุนฯ ทั้งหมด ซึ่ง >1,000 ตรม.= 150,000 บาท
4.3 | ค่าบริการต่างๆในการตกแต่งหรือปรับปรุงพื้นที่ จ่ายให้ส่วนกลาง ค่าดำเนินจัดย้ายโต๊ะทำงาน จำนวน 75 ชุด ย้ายจากอาคาร AIA ไปอาคารรุ่งโรจน์ ชั้น 10 | 60 | วัน |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | ค่าไฟฟ้า | 60 | วัน |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | ค่าประปา | 60 | วัน |  |  | 0 | 0 | 0
| รวมราคาหมวดค่าดำเนินการและประสานงานฝ่ายอาคาร | [6 empty] | 185000
5 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทํา
5.1.0 | หมวดงานครุภัณฑ์ สำหรับ Zone "A"-Call center
โต๊ะหัวหน้า
5.1.1 | โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 100 x70 x 74 ซม.ไม่มีตู้ลิ้นชัก แผ่นท๊อปไม้ PB/ ปิดผิวเมลานีน เจาะรูร้อยสายไฟ แผ่นกันโป๊ และ ขาโต๊ะเป็นเหล็กพ่นสี อบความร้อน ร้อยสายไฟได้ | 2 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | ตู้โมบายล์ลิ้นชัก 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า w400 X D590 X H650 MM" ไม้ PB แผ่นท๊อปและหน้าบานไม้ PB ลิ้นชักมีถาดใส่ดินสอ ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มีลูกล้อ+มือจับแท่งสีเงิน+กุญแจล๊อค 2 ดอก | 2 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.3 | เก้าอี้พนักพิงกลางเบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียมสีตามที่กองทุนฯ กำหนด ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 55X70x100 ซม. | 6 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | -สำหรับหัวหน้า 2 รายการ -หน้าโต๊ะหัวหน้าโต๊ะละ 2 รายการ
โต๊ะพนักงาน
5.1.4 | โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 100 x60 x 75 ซม.ไม่มีตู้ลิ้นชัก แผ่นท๊อปไม้ PB/ ปิดผิวเมลามีน เจาะรูร้อยสายไฟ แผ่นกันโป๊ และ ขาโต๊ะเป็นเหล็กพ่นสี อบความร้อน ร้อยสายไฟได้ | 43 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.5 | เก้าอี้พนักพิงกลางเบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียม ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดเก้าอี้ 61X68x90 ซม. | 43 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Partition สูง 35 x กว้าง 60 ซม.โครงไม้หุ้มผ้าทั้งสองด้าน สีตามที่กองทุนฯ กำหนด | 54 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | กั้นด้านข้างซ้าย-ขวาบนโต๊ะพนักงาน
5.1.7 | Partition สูง 35 x กว้าง 100 ซม. โครงไม้หุ้มผ้าทั้งสองด้าน สีตามที่กองทุนฯกำหนด | 22 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | กั้นด้านหน้าโต๊ะพนักงาน
5.1.8 | Partition สูง 180 x ยาว 100 โครงไม้หุ้มผ้าทั้งสองด้าน สีตามที่กองทุนฯ กำหนด | 17 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | กั้นระหว่างกลุ่มงาน
5.1.9 | Partition สูง 180 x ยาว 60 โครงไม้หุ้มผ้าทั้งสองด้าน สีตามที่กองทุนฯ กำหนด | 1 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | กั้นระหว่างกลุ่มงาน
5.1.10 | เสาจบPartition สูง 180 ซม. | 1 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | กั้นระหว่างกลุ่มงาน
5.1.11 | ตู้ล็อคเกอร์ 15 ช่องขนาด กว้าง90 x ลึก45 x สูง185 ซม. | 15 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | กั้นระหว่างกลุ่มงาน
0
5.2.0 | หมวดงานครุภัณฑ์ สำหรับ Zone "B"-เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดตามหนี้ |  |  | 0
| โต๊ะหัวหน้า |  |  | 0
5.2.1 | โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 100 x60 x 75 ซม.ไม่มีตู้ลิ้นชัก แผ่นท๊อปไม้ PB/ ปิดผิวเมลามีน เจาะรูร้อยสายไฟ แผ่นกันโป๊ และ ขาโต๊ะเป็นเหล็กพ่นสี อบความร้อน ร้อยสายไฟได้ | 3 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 | ตู้โมบายล์ลิ้นชัก 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า w410 X D600 X H650 MM" ไม้ PB แผ่นท๊อปและหน้าบานไม้ PB ลิ้นชักมีถาดใส่ดินสอ ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มีลูกล้อ+มือจับแท่งสีเงิน+กุญแจล๊อค 2 ดอก | 3 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.3 | เก้าอี้พนักพิงกลางเบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียมสีตามที่กองทุนฯ กำหนด ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 63X71x106 ซม. | 9 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | -สำหรับหัวหน้า 3 รายการ -หน้าโต๊ะหัวหน้าโต๊ะละ 2 รายการ
โต๊ะพนักงาน
5.2.4 | โต๊ะทำงาน กว้าง 100 ลึก 60 สูง 75 ซม.ไม่มีตู้ลิ้นชัก สีเทาอ่อนทั้งตัว - ไม้ PB ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว (P107-3R)/(PY/PY) | 99 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | ใช้โต๊ะเก่า 75ตัว
5.2.5 | เก้าอี้พนักพิงกลางเบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียม ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดเก้าอี้ 61X68x90 ซม. | 99 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | ใช้ของเก่า 75ตัว
5.2.6 | Partition สูง 35 x กว้าง 60 ซม.โครงไม้หุ้มผ้าทั้งสองด้าน สีตามที่กองทุนฯ กำหนด | 229 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | กั้นด้านข้างซ้าย-ขวาบนโต๊ะพนักงาน
5.2.7 | Partition สูง 35 x กว้าง 100 ซม. โครงไม้หุ้มผ้าทั้งสองด้าน สีตามที่กองทุนฯกำหนด | 45 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0 | กั้นด้านหน้าโต๊ะพนักงาน
โต๊ะวาง Printer
5.2.8 | โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 ลึก 70 สูง 74 ซม. ไม้ PB ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว สีตามที่กองทุนฯ กำหนด | 4 | รายการ |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.3.0 | หมวดงานครุภัณฑ์ สำหรับ ห้องPantry |  |  | 0
| โต๊ะหัวหน้า |  |  | 0
5.3.1 | ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า13 คิว | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | ไมโครเวฟขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | โต๊ะ ขนาด สำหรับนั่ง 6 ที่นั้ง | 2 | รายการ |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 44X55X91 ซม. | 12 | รายการ |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | จัดหาและติดตั้งเครื่องทำร้อนน้ำเย็น พร้อมเครื่องกรองน้ำ รุ่นที่รองรับพนักงานได้ 200คน พร้อมเดินท่อต่อจากระบบประปาของอาคาร | 2 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | ชุดเคาเตอร์ครัว พร้อมตู้ลอย ทำจากโครงไม้กรุไม้อัด ปิดผิวด้วยลามิเนต และท๊อบหิน ยาวรวม 6.00 ม. | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทํา | [6 empty] | 0
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................