## ปร.6
แบบ ปร.6
สรุปผลการประมาณราคากลาง
กลุ่มงาน/งาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๕-๖
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ - ๖ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เสนอราคาโดย.................................................................................................................................... |  |  |  | เมื่อวันที่......................................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | รวมค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๕-๖
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | 0
2 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบไฟฟ้า" |  | 0
3 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร"งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร" |  | 0
4 | หมวดค่าดำเนินการและประสานงานฝ่ายอาคาร |  | 0
5 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทํา / งานตกแต่งภาย |  | 0
6 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  | 0
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร ( ศูนย์บาทถ้วน )
ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

## ปร.5_งานก่อสร้าง
แบบ ปร.5
แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร
กลุ่มงาน/งาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๕-๖
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ - ๖ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
|  | ตามแบบ ปร.4 | จำนวน แผ่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เสนอราคาโดย.................................................................................................................................... |  |  |  | เมื่อวันที่............................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 0 | 1.2999 | 0 | 0
2 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบไฟฟ้า" | 0 | 1.2999 | 0
3 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร"งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร" | 0 | 1.2999 | 0
4 | หมวดค่าดำเนินการและประสานงานฝ่ายอาคาร | 0 | 1.2999 | 0
เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
ตัวอักษร ( ศูนย์บาทถ้วน )
ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

## ปร.5_คุรุภัณฑ์
แบบ ปร.5
แบบสรุปครุภัณฑ์
กลุ่มงาน/งาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๕-๖
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ - ๖ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
|  | ตามแบบ ปร.4 | จำนวน แผ่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เสนอราคาโดย.................................................................................................................................... |  |  |  | เมื่อวันที่............................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | 1.XXX
2 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร"งานระบบไฟฟ้า" |  | 1.XXX
3 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร" |  | 1.XXX
5 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทํา | 0 | 1.07 | 0
เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
ตัวอักษร ( ศูนย์บาทถ้วน )
ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

## ปร.4
แบบ ปร.4
(แผ่นที่.... /..... )
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๕-๖
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ - ๖ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เสนอราคาโดย.................................................................................................................................... |  |  |  |  | เมื่อวันที่ .................................................................
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
1.1 | 1. งานเตรียมการทั่วไป | 24.05 | ตร.ม |  |  |  |  | 0 |  | 0
| งานวัสดุปกคลุมพื้นที่ปรับปรุง + ป้องกันฝุ่น+ส่วนกลาง | 128.94 | ตร.ม
| ค่าดำเนินการจัดหาโต๊ะทำงานชั่วคราว40ชุดและจัดย้ายโต๊ะทำงาน | 1 | รายการ
| ค่าดำเนินการทำงานกลางคืน | 1 | รายการ
1.2 | หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน
ชั้น 5
1.2.1 | ห้องไกล่เกลี่ย | 24.05 | ตร.ม |  |  |  |  | 0 |  | 0
| งานริ้อถอนโยกย้าย พื้น, ผนัง, ประตู, เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ ที่ไม่กำหนดในแบบ เอาจากหน้างานไปเก็บหรือไปทิ้ง | 32.76 | ตร.ม
WALL STRUCTURE
| ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 พ่นอบสีพิเศษ | 25.97 | ตร.ม
| ผนังโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี กรุผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. สูงชนฝ้าเพดานเดิม | 10.22 | ตร.ม
WALL FINISHING
| ผนังกรุวอลเปเปอร์ Bolta BVD-304 | 28.49 | ตร.ม
| ผนังทาสี SuperShield Duraclean D100 | 19.81 | ตร.ม
FLOOR FINISHING
| รื้อกระเบื้องยางเดิม | 24.05 | ตร.ม
| ปูพื้นกระเบื้องยางใหม่ภายในห้อง โดยมีสีและลายให้คล้ายคลึงหรือเทียบเท่าของเดิม | 24.05 | ตร.ม
BASE BOARD
| บัวอลูมิเนียม BA-1 | 19.45 | ม
DOOR
| ID-03 ขนาด 950x2800 มม. ประตูบานเปิดเดี่ยว โช๊คอัพฝังสันบาน ทำจากโครงไม้กรุไม้อัดและมีอุปกรณ์กันเสียงโดยรอบ ปิดพลาสติกลามิเนต ความหนารวม 3.5 ซม. เซาะร่อง 5มม.ทำสีเทียบพลาสติกลามิเทต ติดกระจกใส หนา 6 มม. พร้อมเกล็ดไม้สีเทียบพลาสติก/ กรอบ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 มม. | 1 | บาน | [5 empty] | ใช้ของเดิม
SIGNAGE
| ป้ายชื่อห้อง | 1 | รายการ
1.2.2 | ห้องประชุม5C | 19.14 | ตร.ม |  |  |  |  | 0 |  | 0
| งานริ้อถอนโยกย้าย พื้น, ผนัง, ประตู, เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ ที่ไม่กำหนดในแบบ เอาจากหน้างานไปเก็บหรือไปทิ้ง | 18.9 | ตร.ม
WALL STRUCTURE
| ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 พ่นอบสีพิเศษ | 11.55 | ตร.ม
| ผนังโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ภายในกรุฉนวนกันเสียง (NRC 0.80) ปิดแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม.ทั้งสองด้าน ฉาบเรียบ สูงชนท้องพื้น | 5.53 | ตร.ม
WALL FINISHING
| ผนังกรุวอลเปเปอร์ Bolta BVD-304 | 36.75 | ตร.ม
| ผนังทาสี SuperShield Duraclean D100 | 29.19 | ตร.ม
BASE BOARD
| บัวอลูมิเนียม BA-1 | 17.25 | ม
DOOR
| ID-02' ขนาด 950x2800 มม. ประตูบานเปิดเดี่ยว โช๊คอัพฝังสันบาน ทำจากโครงไม้กรุไม้อัดและมีอุปกรณ์กันเสียงโดยรอบ ปิดพลาสติกลามิเนต ความหนารวม 4.5 ซม. เซาะร่อง 5มม.ทำสีเทียบพลาสติกลามิเทต/ กรอบ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 มม. | 1 | บาน | [5 empty] | ใช้ของเดิม
1.2.3 | ห้องประชุม5D | 27.38 | ตร.ม |  |  |  |  | 0 |  | 0
| งานริ้อถอนโยกย้าย พื้น, ผนัง, ประตู, เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ ที่ไม่กำหนดในแบบ เอาจากหน้างานไปเก็บหรือไปทิ้ง | 20.72 | ตร.ม
WALL STRUCTURE
| ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 พ่นอบสีพิเศษ | 14.42 | ตร.ม
| ผนังโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ภายในกรุฉนวนกันเสียง (NRC 0.80) ปิดแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม.ทั้งสองด้าน ฉาบเรียบ สูงชนท้องพื้น | 2.24 | ตร.ม
WALL FINISHING
| ผนังกรุวอลเปเปอร์ Bolta BVD-304 | 45.08 | ตร.ม
| ผนังทาสี SuperShield Duraclean D100 | 36.4 | ตร.ม
BASE BOARD
| บัวอลูมิเนียม BA-1 | 21.25 | ม
DOOR
| ID-02' ขนาด 950x2800 มม. ประตูบานเปิดเดี่ยว โช๊คอัพฝังสันบาน ทำจากโครงไม้กรุไม้อัดและมีอุปกรณ์กันเสียงโดยรอบ ปิดพลาสติกลามิเนต ความหนารวม 4.5 ซม. เซาะร่อง 5มม.ทำสีเทียบพลาสติกลามิเทต/ กรอบ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 มม. | 1 | บาน | [5 empty] | ใช้ของเดิม
SIGNAGE
| ป้ายชื่อห้อง | 1 | รายการ
ชั้น 6
1.2.4 | ห้อง ผอ. ฝ่าย | 17.16 | ตร.ม |  |  |  |  | 0 |  | 0
| งานริ้อถอนโยกย้าย พื้น, ผนัง, ประตู, เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ ที่ไม่กำหนดในแบบ เอาจากหน้างานไปเก็บหรือไปทิ้ง | 23.94 | ตร.ม
WALL STRUCTURE
| ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 พ่นอบสีพิเศษ | 8.68 | ตร.ม
| ผนังโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี กรุผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. สูงชนฝ้าเพดานเดิม | 14.56 | ตร.ม
WALL FINISHING
| ผนังกรุวอลเปเปอร์ Bolta BVD-304 | 36.26 | ตร.ม
| ผนังทาสี SuperShield Duraclean D100 | 38.5 | ตร.ม
BASE BOARD
| บัวอลูมิเนียม BA-1 | 16.05 | ม
DOOR
| ID-01 ขนาด 950x2800 มม. ประตูบานเปิดเดี่ยว ทำจากโครงไม้กรุไม้อัด ปิดพลาสติกลามิเนต ความหนารวม 3.5 ซม. เซาะร่อง 5มม.ทำสีเทียบพลาสติกลามิเทต/ กรอบ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 มม. | 1 | บาน | [5 empty] | ใช้ของเดิม
1.2.5 | ห้อง เก็บของ | 17.16 | ตร.ม |  |  |  |  | 0 |  | 0
WALL STRUCTURE
| ผนังโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี กรุผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. สูงชนฝ้าเพดานเดิม | 2.38 | ตร.ม
WALL FINISHING
| ผนังทาสี SuperShield Duraclean D100 | 31.108 | ตร.ม
BASE BOARD
| บัวอลูมิเนียม BA-1 | 11.11 | ม
DOOR
| ID-01 ขนาด 950x2800 มม. ประตูบานเปิดเดี่ยว ทำจากโครงไม้กรุไม้อัด ปิดพลาสติกลามิเนต ความหนารวม 3.5 ซม. เซาะร่อง 5มม.ทำสีเทียบพลาสติกลามิเทต/ กรอบ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 25x100 มม. | 1 | บาน | [5 empty] | ใช้ของเดิม
| รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 0
2 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบไฟฟ้า"
2ก | งานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร ชั้น 6
2.1 | งานเตรียมการทั่วไป | [6 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 | งานวัสดุปกคลุมพื้นที่ปรับปรุง + ป้องกันฝุ่น+ส่วนกลาง | 1 | รายการ
2.1.2 | งานรื้อถอนสายไฟเดิม | 1 | รายการ
2.1.3 | ค่าดำเนินการทำงานกลางคืน | 1 | รายการ
2.2 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Main Equipment) | [6 empty] | 0
| -1P 20AT10 KA (ใช้ของเดิม) | 17 | EA
| -1P 20AT10 KA | 9 | EA
2.3 | ท่อร้อยสาย Conduit & Wireway | [6 empty] | 0
| WIRE WAY 100x100 mm x1.2mm thk | 156 | M
| WIRE WAY 150x100 mm x1.2mm thk | 102.5 | M
| UPVC 50x50 mm | 65 | M
| Accessories | 1 | Lot
2.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wiring, IE01(THW),750V 70C | [6 empty] | 0
| -THW 4 SQ.MM (for L + N) | 3142.73 | M
| -THW 2.5 SQ.MM (for G) | 1835.7 | M
| Accessories | 1 | Lot
2.5 | สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า (Switch & Outlet) | [6 empty] | 0
| เต้ารับคู่แบบมีกราวน์พร้อมหน้ากาก สำหรับโต๊ะทำงาน (ใช้ของเดิม) | 78 | Set
| เต้ารับคู่แบบมีกราวน์พร้อมหน้ากาก สำหรับโต๊ะทำงานที่เพิ่มตามแบบ | 70 | Set
2ข | งานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร ชั้น 5
2.1 | งานเตรียมการทั่วไป | [6 empty] | 0
2.1.1 | งานวัสดุปกคลุมพื้นที่ปรับปรุง + ป้องกันฝุ่น+ส่วนกลาง | 1 | รายการ
2.1.2 | งานรื้อถอนสายไฟเดิม | 1 | รายการ
2.1.3 | ค่าดำเนินการทำงานกลางคืน | 1 | รายการ
2.2 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Main Equipment) | [6 empty] | 0
| LP5 3P 125AT 250AF 42 CKT 25KA | 2 | SET
| -1P 20AT10 KA (ใช้ของเดิม) | 21 | EA
| -1P 20AT10 KA | 19 | EA
2.3 | ท่อร้อยสาย Conduit & Wireway | [6 empty] | 0
| WIRE WAY 100x100 mm x1.2mm thk | 214 | M
| WIRE WAY 150x100 mm x1.2mm thk | 102.5 | M
| UPVC 50x50 mm | 115 | M
| Accessories | 1 | Lot
2.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wiring, IE01(THW),750V 70C | [6 empty] | 0
| -THW 4 SQ.MM (for L + N) | 7694.27 | M
| -THW 2.5 SQ.MM (for G) | 4494.3 | M
| -THW 16 SQ.MM | 30 | M
| -THW 50 SQ.MM | 120 | M
| Accessories | 1 | Lot
2.5 | สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า (Switch & Outlet) | [6 empty] | 0
| เต้ารับคู่แบบมีกราวน์พร้อมหน้ากาก สำหรับโต๊ะทำงาน (ใช้ของเดิม) | 157 | Set
| เต้ารับคู่แบบมีกราวน์พร้อมหน้ากาก สำหรับโต๊ะทำงานที่เพิ่มตามแบบ | 111 | Set
| รวมราคาหมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบไฟฟ้า ชั้น5 & 6" | [6 empty] | 0
3 | หมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร"
3ก | งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารชั้น 6
3.1 | งานเตรียมการทั่วไป | [6 empty] | 0
3.1.1 | งานวัสดุปกคลุมพื้นที่ปรับปรุง + ป้องกันฝุ่น+ส่วนกลาง | 1 | รายการ
3.1.2 | งานรื้อถอนสายLandเดิม | 1 | รายการ
3.1.3 | ค่าดำเนินการทำงานกลางคืน | 1 | รายการ
3.2 | อุปกรณ์ (Main Equipment) | [6 empty] | 0
| AC Power Distribution 12 Universal Outlet w/Cable 1.8. & Surge Protection | 2 | อัน
| พัดลมชุด 2 ตัว | 1 | ชุด
| Switch Cisco | 1 | ตัว
| เดินสายไฟสำรองจาก UPS เดิม | 0 | ตัว | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 0
3.3 | Rack & Race way | [6 empty] | 0
ตู้ Rack
| ตู้ Rack 42 U | 1 | ตู้
| WIRE WAY 200x100 mm x1.2mm thk | 0 | M
| WIRE WAY 150x100 mmx1.2mm thk | 107 | M
| WARE WAY 100x100 mmx1.2mm thk | 140 | M
| ราง UPVC 50x50mm | 54 | M
| ACCESSORIES | 1 | Lot
3.4 | Data & cabling and Accessories | [6 empty] | 0
| UTP CAT6 | 7339 | M
| เต้ารับคอมพิวเตอร์ สำหรับโต๊ะทำงาน (ใช้ของเดิม) | 92 | SET
| เต้ารับคอมพิวเตอร์ สำหรับโต๊ะทำงานที่เพิ่มตามแบบ | 56 | SET
| 24 Port CAT6 Patch Panel With fixing and labeling | 3 | ชิ้น
| Cable management | 6 | ชิ้น
| Patch cord 1.20m | 56 | เส้น
| Patch cord 3m | 56 | เส้น
| Accessories for network cabling | 1 | Lot
3.5 | Commissioning & Testing | [6 empty] | 0
| Operation for network cabling system | 1 | งาน
| UTP Terminating with modular jack end to end | 148 | จุด
| Network cabling system commissioning | 1 | งาน
| ทดสอบระบบสาย Network พร้อมออกรายงาน (Network certificate) | 148 | จุด
3ข | งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารชั้น 5
3.1 | งานเตรียมการทั่วไป | [6 empty] | 0
3.1.1 | งานวัสดุปกคลุมพื้นที่ปรับปรุง + ป้องกันฝุ่น+ส่วนกลาง | 1 | รายการ
3.1.2 | งานรื้อถอนสายLandเดิม | 1 | รายการ
3.1.3 | ค่าดำเนินการทำงานกลางคืน | 1 | รายการ
3.2 | อุปกรณ์ (Main Equipment) | [6 empty] | 0
| AC Power Distribution 12 Universal Outlet w/Cable 1.8. & Surge Protection | 2 | อัน
| พัดลมชุด 2 ตัว | 1 | ชุด
| Switch Cisco | 2 | ตัว
| เดินสายไฟสำรองจาก UPS เดิม | 1 | ตัว
3.3 | Rack & Race way | [6 empty] | 0
ตู้ Rack
| ตู้ Rack 42 U | 1 | ตู้
| WIRE WAY 200x100 mm x1.2mm thk | 30 | M
| WIRE WAY 150x100 mmx1.2mm thk | 143 | M
| WARE WAY 100x100 mmx1.2mm thk | 210 | M
| ราง UPVC 50x50mm | 96 | M
| ACCESSORIES | 1 | Lot
3.4 | Data & cabling and Accessories | [6 empty] | 0
| UTP CAT6 | 19161 | M
| เต้ารับคอมพิวเตอร์ สำหรับโต๊ะทำงาน (ใช้ของเดิม) | 231 | SET
| เต้ารับคอมพิวเตอร์ สำหรับโต๊ะทำงานที่เพิ่มตามแบบ | 37 | SET
| 24 Port CAT6 Patch Panel With fixing and labeling | 3 | ชิ้น
| Cable management | 4 | ชิ้น
| Patch cord 1.20m | 37 | เส้น
| Patch cord 3m | 37 | เส้น
| Accessories for network cabling | 1 | Lot
3.5 | Commissioning & Testing | [6 empty] | 0
| Operation for network cabling system | 1 | งาน
| UTP Terminating with modular jack end to end | 268 | จุด
| Network cabling system commissioning | 1 | งาน
| ทดสอบระบบสาย Network พร้อมออกรายงาน (Network certificate) | 268 | จุด
| รวมราคาหมวดงานระบบประกอบอาคาร "งานระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร ชั้น5-6" | [6 empty] | 0
4 | หมวดค่าดำเนินการและประสานงานฝ่ายอาคาร | [6 empty] | 0
4.1 | ค่าประกันภัยการตกแต่งพื้นที่ (กรณีพื้นที่>2,000ตร.ม.) | 1 | รายการ
4.2 | เงินมัดจำประกันความเสียหาย (กรณีพื้นที่>1,000ตร.ม.) | 1 | รายการ
4.3 | ค่าบริการต่างๆในการตกแต่งหรือปรับปรุงพื้นที่ จ่ายให้ส่วนกลาง | 5 | เดือน
4.4 | ค่าไฟฟ้า | 5 | เดือน
4.5 | ค่าประปา | 5 | เดือน
4.6 | ค่าโอทีฝ่ายอาคาร | 4 | เดือน
| รวมราคาหมวดค่าดำเนินการและประสานงานฝ่ายอาคาร | [6 empty] | 0
5 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทํา
5ก | หมวดงานครุภัณฑ์ สำหรับ ชั้น 5
5.1. | หมวดงานครุภัณฑ์ สำหรับ โต๊ะทำงานชั้น 5 | [6 empty] | 0
5.1.1 | โต๊ะทำงาน กว้าง 100 ลึก 70 สูง 74 ซม. มีตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น ยึดติดกับโต๊ะทางด้านขวา สีเทาอ่อนทั้งตัว - ไม้ PB ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว (P107-3R)/(PY/PY) | 10 | รายการ
5.1.2 | เก้าอี้พนักพิงกลางเบาะและพนักพิงหุ้มผ้า ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดเก้าอี้ 57X62.5X86-96 ซม. | 10 | รายการ
5.1.3 | Partition สูง 120 x กว้าง 50 x หนา 5 ซม. แผงทึบ โครงสร้างเหล็ก แผ่นไทร์เหล็กหุ้มผ้าทั้งสองด้าน | 0 | รายการ
5.1.4 | Partition สูง 120 x กว้าง 70 x หนา 5 ซม. แผงทึบ โครงสร้างเหล็ก แผ่นไทร์เหล็กหุ้มผ้าทั้งสองด้าน | 24 | รายการ
5.1.5 | Partition สูง 120 x กว้าง 100 x หนา 5 ซม. แผงทึบ โครงสร้างเหล็ก แผ่นไทร์เหล็กหุ้มผ้าทั้งสองด้าน | 13 | รายการ
5.1.6 | Partition สูง 120 x กว้าง 120 x หนา 5 ซม. แผงทึบ โครงสร้างเหล็ก แผ่นไทร์เหล็กหุ้มผ้าทั้งสองด้าน | 13 | รายการ
5.2 | ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น5 | [6 empty] | 0
5.2.1 | โต๊ะทำงาน กว้าง 100 ลึก 70 สูง 74 ซม. มีตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น ยึดติดกับโต๊ะทางด้านขวา สีเทาอ่อนทั้งตัว - ไม้ PB ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว (P107-3R)/(PY/PY) | 10 | รายการ
5.2.2 | เก้าอี้พนักพิงกลางเบาะและพนักพิงหุ้มผ้า ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดเก้าอี้ 57X62.5X86-96 ซม. | 30 | รายการ
5.2.3 | เก้าอี้พักคอย หน้าห้องไกล่เกลี่ย แถวยาว แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด = 40 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 235x60x78 เซนติเมตร เฟรมที่นั่งผลิตจากเหล็ก ขอบโครเมียม | 10 | รายการ
5.3 | ห้องประชุม 5 C | [6 empty] | 0
5.3.1 | งานติดตั้งจอโปรเจคเตอร์+ Ceiling support | 1 | รายการ | [5 empty] | จอโปรเจคเตอร์จัดหาโดย กยศ
5.3.2 | งานจัดหาและติดตั้งWhite Board พร้อมที่วางปากกา ขนาด 1 เมตร x 1.50 เมตร | 1 | รายการ
5.4 | ห้องประชุม 5 D | [6 empty] | 0
5.4.1 | งานติดตั้งจอโปรเจคเตอร์+ Ceiling support | 1 | รายการ | [5 empty] | จอโปรเจคเตอร์จัดหาโดย กยศ
5.4.2 | งานจัดหาและติดตั้งWhite Board พร้อมที่วางปากกา ขนาด 1 เมตร x 2.00 เมตร | 1 | รายการ
5.4.3 | โต๊ะประชุม ขนาด W.482 x D.160 x H.74 ซม.แผ่นท๊อปทรงโค้งข้าง แผ่นท๊อปไม้ PB หนา25 มม. E2 ปิดผิวขอบ PVC EDGE แบ่งท๊อป เจาะ Flipper ฝาไม้ขนแปรงดำ ขาและคานโต๊ะ เหล็กกล่องพ่นสีอบความร้อน ขากลางเปิดร้อยสายไฟได้ (ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 1 | รายการ
5.4.4 | เก้าอี้ประธานพนักพิงสูง มีท้าวแขน และล้อเลื่อน หุ้มหนังเทียม ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดเก้าอี้ 57x70x108-117ซม. | 1 | รายการ
5.4.5 | เก้าอี้ประชุมมีพนักพิง มีท้าวแขนและล้อเลื่อน หุ้มหนังเทียม ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดเก้าอี้ 57x62.5x86-96ซม. | 16 | รายการ
5ข | หมวดงานครุภัณฑ์ สำหรับ ชั้น 6
5.5 | หมวดงานครุภัณฑ์ สำหรับ โต๊ะทำงานชั้น 6 | [6 empty] | 0
5.5.1 | โต๊ะทำงาน กว้าง 100 ลึก 70 สูง 74 ซม. มีตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น ยึดติดกับโต๊ะทางด้านขวา สีเทาอ่อนทั้งตัว - ไม้ PB ปิดผิวเมลามีนทั้งตัว (P107-3R)/(PY/PY) | 0 | รายการ
5.5.2 | เก้าอี้พนักพิงกลางเบาะและพนักพิงหุ้มผ้า ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดเก้าอี้ 57X62.5X86-96 ซม. | 0 | รายการ
5.5.3 | Partition สูง 120 x กว้าง 50 x หนา 5 ซม. แผงทึบ โครงสร้างเหล็ก แผ่นไทร์เหล็กหุ้มผ้าทั้งสองด้าน | 1 | รายการ
5.5.4 | Partition สูง 120 x กว้าง 70 x หนา 5 ซม. แผงทึบ โครงสร้างเหล็ก แผ่นไทร์เหล็กหุ้มผ้าทั้งสองด้าน | 1 | รายการ
5.5.5 | Partition สูง 120 x กว้าง 100 x หนา 5 ซม. แผงทึบ โครงสร้างเหล็ก แผ่นไทร์เหล็กหุ้มผ้าทั้งสองด้าน | 8 | รายการ
5.5.6 | Partition สูง 120 x กว้าง 120 x หนา 5 ซม. แผงทึบ โครงสร้างเหล็ก แผ่นไทร์เหล็กหุ้มผ้าทั้งสองด้าน | 21 | รายการ
5.6 | ห้องผอ.ชั้น 6 | [6 empty] | 0
5.6.1 | โต๊ะขนาด กว้าง 180 ลึก 80 สูง 74 ซม. แผ่นท๊อปไม้ PB/E2 หนา 28 มม. ปิดผิวเมลานีน (LPL) เจาะรูกลมร้อยสายไฟ ด้านมุมขวา มีรีเทิร์นต่อทางด้านขวา กว้าง 100 ลึก 50 สูง 74 ซม. แผ่นกันโป๊ะ และ ขาโต๊ะเป็นเหล็กพ่นสี อบความร้อน ร้อยสายไฟได้ | 1 | รายการ
5.6.2 | ตู้โมบายล์ลิ้นชัก 3 ชั้น ขนาด W401 X D592 X H650 MM" ไม้ PB / E2 หนา 19 มม. แผ่นท๊อปและหน้าบานลิ้นชักมีถาดใส่ดินสอ ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มีลูกล้อ+มือจับแท่งสีเงิน+กุญแจล๊อค | 1 | รายการ
5.6.3 | เก้าอี้พนักพิงสูง เบาะและพนักพิงหุ้มหนังเทียม ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดเก้าอี้ 57x70x108-117 ซม. | 1 | รายการ
5.6.4 | เก้าอี้พนักพิงกลางเบาะและพนักพิงหุ้มผ้า ปรับขึ้นลงได้ ขา 5 แฉก ลูกล้อพลาสติกสีดำ ขนาดเก้าอี้ 57X62.5X86-96 ซม. | 2 | รายการ
5.7 | พื้นที่ปฏิบัติงานชั้น 6 | [6 empty] | 0
5.7.1 | จัดทำพร้อมติดตั้ง กระดานดำและที่วางชอล์ก ขนาดประมาณ 0.80 เมตร x 1 เมตร จำนวน 5 แผ่นต่อกัน ชั้น 6 หน้าห้องรับประทานอาหาร | 1 | รายการ
5.7.2 | จัดทำพร้อมติดตั้ง บอร์ดกระจก ขนาดประมาณ 1.20 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 2 แผ่นต่อกัน ชั้น 6 โซนผู้บริหาร | 1 | รายการ
| รวมราคาหมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทํา | [6 empty] | 0
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 0
ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตำแหน่ง.........................................................